## 1. По сортаменту
ТАБЛИЦА 1. ВЕС МЕТАЛЛА ПО СОРТАМЕНТУ
ДП-13/26-КМ, ред. 2026.09.25 · лист 2 «Спецификация основных элементов металлопроката» · массы в тоннах
№ | Профиль | ГОСТ / ТУ | Сталь | Масса, т | Доля
| Двутавры | ГОСТ Р 57837-2017
1 | I 50Ш5 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | 33.458
2 | I 40Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | 4.465
3 | I 30Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | 0.841
4 | I 30К1 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | 1.67
5 | I 25Б2 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | 1.053
6 | I 25Б1 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | 2.801
7 | I 16Б1 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | 0.825
| Гнутые замкнутые профили | ГОСТ 30245-2003
8 | Тр.□180×7 | ГОСТ 30245-2003 | С255 | 3.061
9 | Тр.□100×5 | ГОСТ 30245-2003 | С255 | 3.615
| Швеллеры | ГОСТ 8240-97
10 | [ 33П | ГОСТ 8240-97 | С255 | 0.621
11 | [ 27П | ГОСТ 8240-97 | С255 | 0.253
12 | [ 24П | ГОСТ 8240-97 | С255 | 5.752
| Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015
13 | – 30 | ГОСТ 19903-2015 | С255 | 0.104
14 | – 20 | ГОСТ 19903-2015 | С255 | 1.537
15 | – 16 | ГОСТ 19903-2015 | С255 | 0.067
16 | – 12 | ГОСТ 19903-2015 | С255 | 1.563
17 | – 10 | ГОСТ 19903-2015 | С255 | 1.876
18 | – 8 | ГОСТ 19903-2015 | С255 | 0.711
19 | – 4 | ГОСТ 19903-2015 | С255 | 0.048
| Просечно-вытяжной лист | ТУ 36.26.11-5-89
20 | ПВЛ506 | ТУ 36.26.11-5-89 | — | 2.763
| Уголки | ГОСТ 8509-93
21 | L 125×8 | ГОСТ 8509-93 | С255 | 0.094
22 | L 100×7 | ГОСТ 8509-93 | С255 | 0.047
23 | L 75×6 | ГОСТ 8509-93 | С255 | 0.529
ВСЕГО масса металла
с учётом наплавляемого металла 1 %
с учётом на разработку КМД 3 %

## 2. По использованию
ТАБЛИЦА 2. ВЕС МЕТАЛЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ДП-13/26-КМ, ред. 2026.09.25 · лист 2 «Спецификация основных элементов металлопроката» · массы в тоннах
№ | Назначение | Масса, т | Доля | Основной сортамент
1 | Колонны | 42.18 |  | I 50Ш5 — 33,458, Тр.□180×7 — 3,061, I 30К1 — 1,670, – 12 — 1,543, – 20 — 1,308, – 10 — 0,805, – 30 — 0,104, L 125×8 — 0,094, – 16 — 0,067, L 100×7 — 0,047, – 8 — 0,023
2 | Балки +3.000 | 2.265 |  | [ 24П — 1,072, ПВЛ506 — 0,656, [ 27П — 0,253, L 75×6 — 0,230, – 10 — 0,054
3 | Балки +6.000 | 4.862 |  | I 25Б2 — 1,053, ПВЛ506 — 0,959, I 30Ш1 — 0,841, I 25Б1 — 0,694, [ 33П — 0,621, I 16Б1 — 0,419, – 10 — 0,150, L 75×6 — 0,125
4 | Балки +9.000 | 4.487 |  | I 25Б1 — 2,107, ПВЛ506 — 1,148, [ 24П — 0,528, I 16Б1 — 0,406, L 75×6 — 0,169, – 10 — 0,129
5 | Балки покрытия | 5.129 |  | I 40Ш1 — 4,465, – 10 — 0,410, – 20 — 0,229, – 12 — 0,020, L 75×6 — 0,005
6 | Прогоны | 4.782 |  | [ 24П — 4,152, – 8 — 0,360, – 10 — 0,270
7 | Связи вертикальные | 3.028 |  | Тр.□100×5 — 2,799, – 8 — 0,186, – 10 — 0,039, – 4 — 0,004
8 | Связи горизонтальные | 1.021 |  | Тр.□100×5 — 0,816, – 8 — 0,142, – 4 — 0,044, – 10 — 0,019
ВСЕГО масса металла
с учётом наплавляемого металла 1 %
с учётом на разработку КМД 3 %

## 3. Матрица
СОРТАМЕНТ × ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДП-13/26-КМ, ред. 2026.09.25 · лист 2 «Спецификация основных элементов металлопроката» · массы в тоннах
Профиль | Колонны | Балки +3.000 | Балки +6.000 | Балки +9.000 | Балки покрытия | Прогоны | Связи вертикальные | Связи горизонтальные | Всего
Двутавры — ГОСТ Р 57837-2017
I 50Ш5 | 33.458
I 40Ш1 |  |  |  |  | 4.465
I 30Ш1 |  |  | 0.841
I 30К1 | 1.67
I 25Б2 |  |  | 1.053
I 25Б1 |  |  | 0.694 | 2.107
I 16Б1 |  |  | 0.419 | 0.406
Гнутые замкнутые профили — ГОСТ 30245-2003
Тр.□180×7 | 3.061
Тр.□100×5 | [6 empty] | 2.799 | 0.816
Швеллеры — ГОСТ 8240-97
[ 33П |  |  | 0.621
[ 27П |  | 0.253
[ 24П |  | 1.072 |  | 0.528 |  | 4.152
Листовой прокат — ГОСТ 19903-2015
– 30 | 0.104
– 20 | 1.308 |  |  |  | 0.229
– 16 | 0.067
– 12 | 1.543 |  |  |  | 0.02
– 10 | 0.805 | 0.054 | 0.15 | 0.129 | 0.41 | 0.27 | 0.039 | 0.019
– 8 | 0.023 |  |  |  |  | 0.36 | 0.186 | 0.142
– 4 | [6 empty] | 0.004 | 0.044
Просечно-вытяжной лист — ТУ 36.26.11-5-89
ПВЛ506 |  | 0.656 | 0.959 | 1.148
Уголки — ГОСТ 8509-93
L 125×8 | 0.094
L 100×7 | 0.047
L 75×6 |  | 0.23 | 0.125 | 0.169 | 0.005
ИТОГО

## 4. Контроль
СВЕРКА С ЧЕРТЕЖОМ (лист 2)
Позиция | Расчёт, т | Чертёж, т | Δ, т
Двутавры |  | 45.113
Гнутые замкнутые профили |  | 6.676
Швеллеры |  | 6.626
Листовой прокат |  | 5.906
Просечно-вытяжной лист |  | 2.763
Уголки |  | 0.67
ВСЕГО масса металла |  | 67.754
с учётом 1 % |  | 68.432
с учётом 3 % КМД |  | 70.484
Сумма по использованию |  | 67.754
Сумма по матрице |  | 67.754
Δ = 0,000 по всем строкам. Надбавки 1 % и 3 % начислены на неокруглённые величины.